ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № ____________

на силовой трехфазный распределительный трансформатор с литой изоляцией

Выбранные параметры отмечаются щелчком по квадрату.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип трансформатора | ☐ ТЛС ☐ ТЛСЗ ☐ ТЛСЗМ |
| --- | --- |
| Количество трансформаторов, шт. | ________________________________ |
| Материал обмоток | ☐ Медь (Cu) ☐ Алюминий (Al) |
| Номинальная мощность, кВА | ☐ 10 ☐ 16 ☐ 25 ☐ 40 ☐ 63 ☐ 100 ☐ 160 ☐ 200 ☐ 250 ☐ 400 ☐ 500 ☐ 630 ☐ 800 ☐ 1000 ☐ 1250 ☐ 1600 ☐ 2000 ☐ 2500 ☐ 3150 ☐ Другое: __________ |
| Номинальное напряжение стороны ВН, кВ | ☐ 6 ☐ 10 ☐ 20 ☐ 35 ☐ Другое: __________ |
| Номинальное напряжение стороны НН, кВ | ☐ 0,4 ☐ 0,23 ☐ 0,69 ☐ Другое: __________ |
| Напряжение короткого замыкания, % | ☐ 6 ☐ 8 ☐ Другое: __________ |
| Схема и группа соединений обмоток | ☐ D/Yн-11 ☐ Y/Yн-0 ☐ Другое: __________ |
| Переключение ответвлений (ПБВ), % | ☐ ±(2×2,5) ☐ Другое: __________ |
| Высота установки над уровнем моря, м | ☐ < 1000 ☐ Другое: __________ |
| Степень защиты трансформатора | ☐ IP00 ☐ IP21 ☐ Другое: __________ |
| Климатическое исполнение и категория размещения | ☐ У3 ☐ УХЛ3 ☐ ОМ4 ☐ Другое: __________ |

ИСПОЛНЕНИЕ ВВОДОВ НА ТРАНСФОРМАТОРЕ С ЗАЩИТНЫМ КОЖУХОМ

|  | СЗАДИ ☐ ВН ☐ НН |  |
| --- | --- | --- |
| СЛЕВА ☐ ВН ☐ НН | СВЕРХУ ☐ ВН ☐ НН A B C / a b c 0 | СПРАВА ☐ ВН ☐ НН |
|  | СПЕРЕДИ ☐ ВН ☐ НН ↑ сторона таблички / фасад |  |

☐ Другое исполнение выводов: _______________________________________________________________

Дополнительные требования:

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ - ПРОДОЛЖЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

| Антивибрационные опоры | ☐ Требуется |
| --- | --- |
| Система охлаждения | ☐ Требуется |
| Температурное реле | ☐ Требуется Тип: ТР-100 / __________ Количество: ______ шт. |
| Шкаф тепловой защиты и управления вентиляцией | ☐ Требуется Выберите вариант ниже |

Варианты шкафа тепловой защиты и управления вентиляцией:

| Выбор | № | Обозначение | Применение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | 1 | Шкаф тепловой защиты и управления вентиляцией АФИП.301112.067 | Для установки на трансформаторы со степенью защиты IP00 (без кожуха) либо для отдельной поставки без трансформатора. | Корпус шкафа наружный. |
| ☐ | 2 | Шкаф тепловой защиты и управления вентиляцией АФИП.301112.067-01 | Для установки на трансформаторы со степенью защиты IP21 и выше (трансформаторы в защитной оболочке). | Корпус шкафа наружный. Имеются промышленные разъемы. |

Дополнительные требования к комплектации ШТЗ и УВ:

СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ

| Контактное лицо: ____________________________ | Телефон: ____________________________ |
| --- | --- |
| Организация: ____________________________ | E-mail: ____________________________ |
| Подпись / дата: ____________________________ | Факс: ____________________________ |
| М.П.: ____________________________ | Проект / объект: ____________________________ |